|  | 本產品採用承載能力強、耐腐蝕、易導電的優質材料鋁鎂合金為主體結構，配合成本較低的鋼質板材製造而成，以達到降低成本並符合大眾需求的目的。 產品設計符合工業需求。從小型配線間到大型中心機房，本產品都能為IT設備提供更安全可靠的存儲環境。. 特點:. 依據 EIA-310-D 規格標準製作.. 主體結構：. 1 、採用組合式鋁鎂合金型材，緊密結合而成 ( 材質： AL 6063-T5) 2 、設備固定鋁柱可前後周整適合不同深度設備固定。 3 、機櫃整體外觀無螺絲，增加機櫃美觀效果。 4 、本機櫃內部使用之電氣產品均通過 CE ， UL 之認證。.. 表面處理：. 1 、機櫃外表採用靜電粉體烤漆，不脫漆，防氧化，耐酸堿，增加機櫃合用壽命。 2 、設備固定鋁柱及 T 型支柱，採用導電氧化處理，讓設備直接接地確保設備的安全。.. 載重能力：. 擠型鋁材一體化設計，承載力強，最大靜載可達 1000kg 。.. 框式前後門組：. 1 、前門擠型材沖有進風通風孔，並配合後門通風網組產生對流，增加散熱效果，保護設備 正常工作。 2 、前門採用壓克力門組，質輕並確保工作安全。 3 、後門採用擠型材與通風鋼孔板組合而成。 4 、網孔門採用φ 4 × 2 的間隙，通透率達 40.4% 。.. 鋁（鐵）側門組：. 1 、設計散熱孔，以增加散熱效果。 2 、彈扣式門鎖，不須工具可知由拆卸組裝。.. 散熱風扇組：. 設計於機櫃頂部，機櫃深度 700mm 以下配置 2 個風扇， 700mm 以上配置 4 個網扇。.. 專業設計：. 1 、設備固定鋁柱絲印有 U 數，以方便施工及固定設備的架設。 2 、頂板及底板採用分段式設計，並設有進、出細孔，方便客戶選擇。 3 、設計有方孔型鋁柱及螺孔鐵條鋁柱，供客戶選擇使用。... 訂購規格. 1u=1.75 inches= 44.45 mm; 單位：mm.. U 數; W; H0; H1; H2; D. 15; 610; 703; 703; 903; 900. 20; 610; 905; 1025; 1125; 900. 30; 610; 1370; 1470; 1570; 900. 35; 610; 1592; 1692; 1792; 900. 42; 610; 1867; 1967; 2067; 900. 42; 610; 1867; 1967; 2067; 1000. 42; 610; 1867; 1967; 2067; 1100.... |
| --- | --- |