|  | 產品名稱: 壁掛式機箱. 詳細說明. 本產品採用承載能力強，耐腐蝕，易導電的優質材料鋁鎂合金為主體結構，配合 ABS 強化工業塑膠組合製造而成，外型設計高貴、大方，以增強辦公室裝潢的美觀。此產品設計擺脫板材製作機箱平凡、易變形的缺點，適用於小型機房、辦公室、配線間及寬頻社區樓梯間等場所。機箱整體堅固，安全性高。. 特點：. 依據 ANSI/EIA － RS 310 － C/D 規範標準製作。. 主體結構：. 1、採用組合式鋁鎂合金型材，配合定位用三向接頭，緊密組合而成（鋁鎂合金材質： AL6063-T5, 三向接頭： ABS 強化工業塑膠）。 2、設備固定鋁柱可前後調整。 3、機箱整體外觀無螺絲 , 增加機箱美觀。 4、本機箱內部使用之電氣產品均通過 CE ， UL 之認證。.. 表面處理：. 1、型材採用陽極氧化處理，體現鋁鎂合金的本色。 2、板材部分採用靜電粉體烤漆，不脫漆，防氧化，耐酸堿。 3、設備固定鋁柱及 T 型鋁柱，採用導電氧化處理。.. 載重能力：. 擠型鋁材整體設計，可承載重量 300kg ，結構不變形。.. 鋁框式前門：. 突出型材設計，配合網孔板組合而成，美觀大方。門開啟角度可達 135 °，方便施工維修。.. 鋁側門組：. 可採用固定式鎖合，也可選用開啟式的側門方式，側 門沖有通風孔，以利散熱。.. 專業設計：. 1、設備固定鋁柱絲印有 U 數 , 方便施工及固定設備的架設。 2、堅固外形設計，不易變形，並設計有多處進出線孔。.. 加寬設計：. 在標準 19 ″鋁柱兩側留有放置垂直走線槽的空間，方便整理線纜。... 1u=1.75 inches= 44.45 mm. U 數 單位：mm.; W; H0; H; D. 6U; 593; 270; 380; 500. 8U; 593; 402; 512; 500. 10U; 593; 534; 644; 500. 12U; 593; 670; 780; 500.... |
| --- | --- |